## Ark1
Dokumentnummer: |  | Grensesnittsmatrise
Prosjekt: |  |  | P: Prosjekterende | [6 empty] | L: Leverandør | [6 empty] | K: Kabling/tilkobling el | [7 empty] | A: Merking, anvisning av plassering
Bygg: |  |  | ME: Merking | [6 empty] | M: Montasje | [6 empty] | F: Funksjonsansvar | [7 empty] | I: Integrasjons-/funksjonsansvar mot SD-anlegg
Revisjonsdato: | [16 empty] | Kun en ansvarlig entreprenør for funksjonsansvar pr system/ komponent
Revisjon:
Laget av:
Kontrollert av: |  | Automatikk | [7 empty] | Luftbehandling | [7 empty] | Rør | [7 empty] | Elektro | [7 empty] | Byggfag | [7 empty] | Byggherre | [7 empty] | Kontroll | Kommentarer
Grønne felt er OK | Gule felt er uavklart
Røde felt ikke medregnet |  | P | L | M | K | F | A | ME | I | P | L | M | K | F | A | ME | I | P | L | M | K | F | A | ME | I | P | L | M | K | F | A | ME | I | P | L | M | K | F | A | ME | I | P | L | M | K | F | A | ME | I
Type/system | Generelt
Generelt | Ansvar koordinering integrerte systemtester
Generelt | Inneklimassimulering
Generelt | Hovedansvar for koordinering av testfasen
System kapittel 2
234 - Vinduer, porter, dører, branngardiner | Lås og beslag
234 - Vinduer, porter, dører, branngardiner | Røykluker
237 - Solavskjerming | Persiennemotorer, rele, bryter, værstasjon, sd, brann
System kapittel 3
31 - Sanitær | Sluk, kondensavløp, inntak (vann/sprinker) og drenering.
32 - Varmeanlegg | Inkl. omfang snøsmelte anlegg, vannbehandling, innlegg fjernvarme
33 - Brannslokking | Brannskap, sprinkler, gasslukking
35 - Prosesskjøling | Rombehov, kjøleprinsipp, kabling, rør, styringer, SD
36 - Luftbehandling | Brannspjeld, aggregat inndeling, plassering, kabling, romkontr.
37 - Komfortkjøling komponenter | Rombehov, solutsatte rom, krav i underlag, prinsipp
37 - Komfortkjøling røranlegg | Rombehov, solutsatte rom, krav i underlag, prinsipp
System kapittel 4
41 basisinstallasjoner for elkraft
42 Høyspenningsanlegg | Grensesnitt projsekt, andre aktører
43 Fordelingsanlegg | SD/autmasjon, romkontroll, krav
442 Lys | Prinsipp belysning - innfelt/nedhengt/dekkemont, DALI, SD, utendørsbelysning
443 Nødlys/ledelys | Prinsipp nødlysanlegg
450 Elvarme | Grensesn.vannbårent, andre syst.(inntaksrist, trapper, ramper)
461 Reservekraft | Behov, struktur forsyning, SD, vent, eksos, drivstoff
462 Avbruddsfri kraft | Behov, kjøling, ladding, ventilasjon
System kapittel 5
51 Basis installasjoner for tele/automatiserings
52 Intergrert kommunikasjon
542 Brannalarmanlegg
543 Adg kontr. og innbruddsalarm
544 Pasientsignal
545 Uranlegg og tidregistrering
549 Andre signalanlegg
553 Intern fjernsyn(ITV/CCTV)
555 Lydanlegg (teleslynger etc. anlegg i 1 rom)
556 Bilde og AV-anlegg
56 Automatiseringsanlegg
562/563 Sentral/lokal driftskontr. og automati. tekn.nett | Reguleringsventiler på varmekurser, følere i røranlegg
564 Bussystemer(romkontroll)
565 FDVUS Administrativt system
6. Andre installasjoner
62 Person og vareheis | Inkl bl.a kraner, fasadevask, løftebord osv.
65 Avfallssystemer
7. Utendørs
73. Utendørs VA
74. Utendørs elkraft
Komponentliste